施工组织设计（技术标）
隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目
说明：本稿按招标资料、评分办法、工程量清单、图纸和现场资料组织正文；提交前须完成商务、造价、项目负责人和暗标格式复核。


编制依据与总体响应
	项目要素
	识别结果

	项目名称
	隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目

	工程类型
	房屋建筑工程

	建设地点
	隆回县桃花坪街道城东学校内

	技术标要求
	暗标

	格式/暗标要求
	以招标文件为准

	评分重点
	按评分响应矩阵覆盖

	现场约束
	以踏勘、图纸和答疑为准

	本次生成要求
	复用已完成章节回归 Word 组装与质量治理，不重新调用模型。


本文件以招标文件、工程量清单、图纸、答疑澄清和现场资料为编制边界，围绕评分办法组织章节、专项方案、图表和检查表；资料未明确事项只写资料边界、确认路径和验收闭环，不编造无依据参数。
技术标总体策略
	策略项
	总编审要求

	总体定位
	以隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目的房屋建筑工程招标资料为边界，围绕评分办法建立项目化、图表化、可检查的高分技术标响应体系。

	中标逻辑
	以评分点全覆盖、关键工序专项深化、质量安全进度资源闭环和暗标合规为主线，提升技术标辨识度和评审通过稳定性。

	技术主线
	按施工部署、关键工序、质量安全环境、进度资源、资料验收逐层展开，所有缺失参数只写资料边界、确认路径和验收闭环，不写成确定数字或设备参数。

	质量下限
	技术标正文总页数参照425页质量密度，但根据实际内容优化，不强制达到页数；每千字新增信息量不低于既有范本；表格数量不少于180个，图片不少于12张；所有内容均围绕本项目实际，无虚构参数。

	风险控制原则
	坚持不编造项目参数、不复制范本项目事实、不遗漏评分项、不出现暗标识别信息，并对图纸限制和现场条件不明设置复核机制。


技术评分响应矩阵
	评分项
	对应章节
	响应策略
	图表/表格/检查表

	施工方案与技术措施
	第1章 施工方案与技术措施
	在《施工方案与技术措施》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	施工方案与技术措施流程图；评分响应矩阵图；施工方案与技术措施控制表；评分点响应矩阵表；施工方案与技术措施检查表

	质量管理体系与措施
	第2章 质量管理体系与措施
	在《质量管理体系与措施》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	质量管理体系与措施流程图；评分响应矩阵图；质量管理体系与措施控制表；评分点响应矩阵表；质量管理体系与措施检查表

	安全管理体系与措施
	第3章 安全管理体系与措施
	在《安全管理体系与措施》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	安全管理体系与措施流程图；评分响应矩阵图；安全管理体系与措施控制表；评分点响应矩阵表；安全管理体系与措施检查表

	环境保护管理体系与措施
	第4章 环境保护管理体系与措施
	在《环境保护管理体系与措施》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	环境保护管理体系与措施流程图；评分响应矩阵图；环境保护管理体系与措施控制表；评分点响应矩阵表；环境保护管理体系与措施检查表

	工程进度计划与保证措施
	第5章 工程进度计划与保证措施
	在《工程进度计划与保证措施》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	工程进度计划与保证措施流程图；评分响应矩阵图；工程进度计划与保证措施控制表；评分点响应矩阵表；工程进度计划与保证措施检查表

	资源配备计划
	第6章 资源配备计划
	在《资源配备计划》中以项目资料为边界展开施工组织、控制流程、图表和检查表，缺失图纸参数只写确认路径，不写成确定参数。
	资源配备计划流程图；评分响应矩阵图；资源配备计划控制表；评分点响应矩阵表；资源配备计划检查表



第1章 施工方案与技术措施
施工方案与技术措施图表化落版补充
本节用于承接中的图表化、表格化和检查表落版要求，确保评分项响应能够在 Word 中被直观看到
所有图表均按招标文件、工程量清单、图纸和现场资料边界表达；未能从资料确认的参数只列为待确认边界和验收控制事项
评分响应总矩阵图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


把评分项、章节、专项方案和证明资料建立一一对应关系；招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换
项目组织机构图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


施工总体流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


施工总平面布置示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


施工方案与技术措施流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


表达《施工方案与技术措施》的施工流程、责任关系和关键控制点。；按招标文件、清单、图纸和现场资料落版；CAD/DWG 未深度解析时仅作控制逻辑示意，施工前经会审、深化和报审确认后替换
评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工阶段部署表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


技术交底计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工方案与技术措施计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工方案与技术措施控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工方案与技术措施控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工部署控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


关键工序技术措施表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


工序交接验收表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工方案与技术措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


施工前作业条件检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


关键工序过程检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


工序交接检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


施工方案与技术措施施工前资料边界复核表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	资料同步
	施工记录、试验检测、隐蔽验收和影像资料同步形成
	每日/每节点
	资料员
	列入资料缺口清单

	版本一致
	图纸会审、变更、签证、施工记录口径一致
	月度复核
	技术负责人
	组织专题复核

	移交完整
	竣工资料、质量证明和验收文件满足备案与结算要求
	竣工前
	项目负责人
	未闭合不得移交


施工方案与技术措施评分响应核对表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


施工方案与技术措施作业条件检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


施工方案与技术措施整改销项复查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	问题登记
	问题描述、位置、责任、期限和照片记录完整
	发现当日
	施工员/质检员
	列入整改台账

	整改复查
	整改措施与验收标准一致，复查结论明确
	整改完成后
	专业负责人
	不合格重新整改

	关闭归档
	销项记录、复查照片和责任签认齐全
	移交前
	资料员
	补齐后方可进入下道工序



第2章 质量管理体系与措施
质量管理体系与措施图表化落版补充
样板引路流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	样板策划

	2
	材料确认

	3
	首件施工

	4
	联合验收

	5
	标准固化

	6
	推广施工

	7
	实测复核

	8
	整改闭环


施工进度横道图
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	序号
	图示节点

	1
	工序准备

	2
	过程实施

	3
	检查验收

	4
	资料归档


关键线路网络计划图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	工序准备

	2
	过程实施

	3
	检查验收

	4
	资料归档


评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工阶段部署表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


主要工序质量控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


隐蔽工程验收计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


安全风险辨识与控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工进度节点计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


赶工资源调配表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


试验检测计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


质量管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	样板确认
	样板做法、允许偏差、观感和资料要求确认后推广
	大面积施工前
	技术负责人
	未确认不得展开

	过程实测
	关键尺寸、标高、强度、严密性或功能指标符合标准
	施工中
	质检员
	返工或加密复测

	验收闭环
	自检、互检、专检、隐蔽和移交记录完整
	节点完成后
	专业负责人
	资料不全不得进入下道工序


施工方案与技术措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


样板验收检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	样板确认
	样板做法、允许偏差、观感和资料要求确认后推广
	大面积施工前
	技术负责人
	未确认不得展开

	过程实测
	关键尺寸、标高、强度、严密性或功能指标符合标准
	施工中
	质检员
	返工或加密复测

	验收闭环
	自检、互检、专检、隐蔽和移交记录完整
	节点完成后
	专业负责人
	资料不全不得进入下道工序


材料设备进场检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	进场计划
	与进度节点、施工面和仓储条件匹配
	采购前
	材料员/设备员
	调整采购批次

	验收资料
	合格证、检测报告、复试或校验资料齐全
	进场时
	质检员
	隔离待检或退场

	使用追踪
	领用、安装、试验、维护记录可追溯
	施工中
	专业工程师
	暂停使用并补齐资料


隐蔽验收检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	样板确认
	样板做法、允许偏差、观感和资料要求确认后推广
	大面积施工前
	技术负责人
	未确认不得展开

	过程实测
	关键尺寸、标高、强度、严密性或功能指标符合标准
	施工中
	质检员
	返工或加密复测

	验收闭环
	自检、互检、专检、隐蔽和移交记录完整
	节点完成后
	专业负责人
	资料不全不得进入下道工序



第3章 安全管理体系与措施
安全管理体系与措施图表化落版补充
安全风险管控流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	风险识别

	2
	方案审批

	3
	安全交底

	4
	防护验收

	5
	过程巡查

	6
	隐患整改

	7
	复查销项

	8
	应急演练


评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工阶段部署表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


主要工序质量控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


隐蔽工程验收计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


安全风险辨识与控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


文明施工与环境保护检查表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工进度节点计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


赶工资源调配表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


试验检测计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


安全管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	风险告知
	作业风险、周边影响、交通组织和应急措施交底到班组
	作业前
	安全员
	停工补交底

	现场巡查
	围挡、警示、扬尘、噪声、临电、消防和通道符合要求
	施工中
	安全员/环保员
	立即整改

	应急响应
	极端天气、停水停电、交通投诉和突发事件有处置记录
	事件发生时
	项目负责人
	启动预案并复盘


施工方案与技术措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


质量管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	样板确认
	样板做法、允许偏差、观感和资料要求确认后推广
	大面积施工前
	技术负责人
	未确认不得展开

	过程实测
	关键尺寸、标高、强度、严密性或功能指标符合标准
	施工中
	质检员
	返工或加密复测

	验收闭环
	自检、互检、专检、隐蔽和移交记录完整
	节点完成后
	专业负责人
	资料不全不得进入下道工序


环境保护管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


安全交底检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	风险告知
	作业风险、周边影响、交通组织和应急措施交底到班组
	作业前
	安全员
	停工补交底

	现场巡查
	围挡、警示、扬尘、噪声、临电、消防和通道符合要求
	施工中
	安全员/环保员
	立即整改

	应急响应
	极端天气、停水停电、交通投诉和突发事件有处置记录
	事件发生时
	项目负责人
	启动预案并复盘


临电机械安全检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	风险告知
	作业风险、周边影响、交通组织和应急措施交底到班组
	作业前
	安全员
	停工补交底

	现场巡查
	围挡、警示、扬尘、噪声、临电、消防和通道符合要求
	施工中
	安全员/环保员
	立即整改

	应急响应
	极端天气、停水停电、交通投诉和突发事件有处置记录
	事件发生时
	项目负责人
	启动预案并复盘


消防应急检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料



第4章 环境保护管理体系与措施
环境保护管理体系与措施图表化落版补充
绿色施工控制流程图
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	序号
	图示节点

	1
	扬尘控制

	2
	噪声控制

	3
	污水处理

	4
	垃圾分类

	5
	车辆冲洗

	6
	周边沟通

	7
	巡查整改

	8
	资料归档


评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工阶段部署表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


主要工序质量控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


隐蔽工程验收计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


安全风险辨识与控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


文明施工与环境保护检查表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


施工进度节点计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


赶工资源调配表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


试验检测计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


环境保护管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


施工方案与技术措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


质量管理体系与措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	样板确认
	样板做法、允许偏差、观感和资料要求确认后推广
	大面积施工前
	技术负责人
	未确认不得展开

	过程实测
	关键尺寸、标高、强度、严密性或功能指标符合标准
	施工中
	质检员
	返工或加密复测

	验收闭环
	自检、互检、专检、隐蔽和移交记录完整
	节点完成后
	专业负责人
	资料不全不得进入下道工序


扬尘噪声巡检表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


污水固废检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


环保投诉处置表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	风险告知
	作业风险、周边影响、交通组织和应急措施交底到班组
	作业前
	安全员
	停工补交底

	现场巡查
	围挡、警示、扬尘、噪声、临电、消防和通道符合要求
	施工中
	安全员/环保员
	立即整改

	应急响应
	极端天气、停水停电、交通投诉和突发事件有处置记录
	事件发生时
	项目负责人
	启动预案并复盘



第5章 工程进度计划与保证措施
工程进度计划与保证措施图表化落版补充
进度计划纠偏流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	总计划

	2
	月计划

	3
	周计划

	4
	日协调

	5
	偏差预警

	6
	资源调整

	7
	节点复核

	8
	计划更新


工程进度计划与保证措施流程图
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	序号
	图示节点

	1
	工序准备

	2
	过程实施

	3
	检查验收

	4
	资料归档


工程进度计划与保证措施控制矩阵图
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	序号
	图示节点

	1
	工序准备

	2
	过程实施

	3
	检查验收

	4
	资料归档


评分响应矩阵图
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	序号
	图示节点

	1
	工序准备

	2
	过程实施

	3
	检查验收

	4
	资料归档


施工进度节点计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


赶工资源调配表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


工程进度计划与保证措施计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


工程进度计划与保证措施控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


工程进度计划与保证措施控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


节点工期控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


周计划滚动控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


工程进度计划与保证措施检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


进度计划复核表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


节点完成检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


赶工资源确认表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


工程进度计划与保证措施施工前资料边界复核表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	资料同步
	施工记录、试验检测、隐蔽验收和影像资料同步形成
	每日/每节点
	资料员
	列入资料缺口清单

	版本一致
	图纸会审、变更、签证、施工记录口径一致
	月度复核
	技术负责人
	组织专题复核

	移交完整
	竣工资料、质量证明和验收文件满足备案与结算要求
	竣工前
	项目负责人
	未闭合不得移交


工程进度计划与保证措施评分响应核对表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


工程进度计划与保证措施作业条件检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	名称、规模、工期、质量目标与资料一致
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


工程进度计划与保证措施整改销项复查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	问题登记
	问题描述、位置、责任、期限和照片记录完整
	发现当日
	施工员/质检员
	列入整改台账

	整改复查
	整改措施与验收标准一致，复查结论明确
	整改完成后
	专业负责人
	不合格重新整改

	关闭归档
	销项记录、复查照片和责任签认齐全
	移交前
	资料员
	补齐后方可进入下道工序



第6章 资源配备计划
资源配备计划图表化落版补充
劳动力计划曲线
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求测算

	2
	采购计划

	3
	进场验收

	4
	峰值配置

	5
	备用资源

	6
	过程盘点

	7
	退场评价

	8
	资料归档


主要材料供应曲线
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求测算

	2
	采购计划

	3
	进场验收

	4
	峰值配置

	5
	备用资源

	6
	过程盘点

	7
	退场评价

	8
	资料归档


资源配备计划流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求测算

	2
	采购计划

	3
	进场验收

	4
	峰值配置

	5
	备用资源

	6
	过程盘点

	7
	退场评价

	8
	资料归档


资源配备计划控制矩阵图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求测算

	2
	采购计划

	3
	进场验收

	4
	峰值配置

	5
	备用资源

	6
	过程盘点

	7
	退场评价

	8
	资料归档


资源动态配置流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求测算

	2
	采购计划

	3
	进场验收

	4
	峰值配置

	5
	备用资源

	6
	过程盘点

	7
	退场评价

	8
	资料归档


劳动力投入计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


主要机械设备计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


主要材料设备进场计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


资源配备计划计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


资源配备计划控制点表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


资源配备计划控制表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


评分点响应矩阵表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


劳动力计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


机械设备计划表
	控制对象
	控制标准
	执行方法
	责任岗位
	记录资料

	评分响应
	对应本章评分点
	按蓝图逐项落入正文和图表
	技术负责人/章节主笔
	评分响应矩阵

	资料边界
	不编造未确认参数
	按资料源和批准方案确认后执行
	专业工程师
	确认记录、报审表

	过程闭环
	形成检查、整改、复验链路
	自检、互检、专检和验收签认
	施工员/质检员
	检查记录、影像资料


资源配备计划检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


劳动力进场核验表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


机械设备进场检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	进场计划
	与进度节点、施工面和仓储条件匹配
	采购前
	材料员/设备员
	调整采购批次

	验收资料
	合格证、检测报告、复试或校验资料齐全
	进场时
	质检员
	隔离待检或退场

	使用追踪
	领用、安装、试验、维护记录可追溯
	施工中
	专业工程师
	暂停使用并补齐资料


材料供应节点检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	进场计划
	与进度节点、施工面和仓储条件匹配
	采购前
	材料员/设备员
	调整采购批次

	验收资料
	合格证、检测报告、复试或校验资料齐全
	进场时
	质检员
	隔离待检或退场

	使用追踪
	领用、安装、试验、维护记录可追溯
	施工中
	专业工程师
	暂停使用并补齐资料


资源配备计划施工前资料边界复核表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	资料同步
	施工记录、试验检测、隐蔽验收和影像资料同步形成
	每日/每节点
	资料员
	列入资料缺口清单

	版本一致
	图纸会审、变更、签证、施工记录口径一致
	月度复核
	技术负责人
	组织专题复核

	移交完整
	竣工资料、质量证明和验收文件满足备案与结算要求
	竣工前
	项目负责人
	未闭合不得移交


资源配备计划评分响应核对表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料


资源配备计划作业条件检查表
	检查项
	合格标准
	检查时点
	责任岗位
	不合格处理

	项目事实
	
	章节定稿前
	章节主笔
	退回资料复核

	图纸限制
	未解析 CAD/DWG 不写死尺寸和构造参数
	方案深化前
	专业工程师
	列入会审和深化确认

	执行闭环
	责任、时点、记录、整改和复核路径完整
	施工全过程
	专业负责人
	补齐闭环资料



专项方案与图表化深化
专项方案清单
	专项方案
	触发依据
	编制范围
	控制表/复核点

	施工部署与施工段划分方案
	施工部署与施工段划分方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	施工部署与施工段划分方案流程图；施工部署与施工段划分方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	施工总平面、临设与临水临电方案
	施工总平面、临设与临水临电方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	施工总平面、临设与临水临电方案流程图；施工总平面、临设与临水临电方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	测量放线与技术复核方案
	测量放线与技术复核方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	测量放线与技术复核方案流程图；测量放线与技术复核方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	土方、基坑与基础施工方案
	土方、基坑与基础施工方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	土方、基坑与基础施工方案流程图；土方、基坑与基础施工方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	主体结构施工方案
	主体结构施工方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	主体结构施工方案流程图；主体结构施工方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	模板、钢筋、混凝土专项方案
	模板、钢筋、混凝土专项方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	模板、钢筋、混凝土专项方案流程图；模板、钢筋、混凝土专项方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	脚手架与垂直运输方案
	脚手架与垂直运输方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	脚手架与垂直运输方案流程图；脚手架与垂直运输方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	砌体、屋面与防水施工方案
	砌体、屋面与防水施工方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	砌体、屋面与防水施工方案流程图；砌体、屋面与防水施工方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	装饰装修与成品保护方案
	装饰装修与成品保护方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	装饰装修与成品保护方案流程图；装饰装修与成品保护方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	机电安装、消防与弱电配合方案
	机电安装、消防与弱电配合方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	机电安装、消防与弱电配合方案流程图；机电安装、消防与弱电配合方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	室外配套与总平工程方案
	室外配套与总平工程方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	室外配套与总平工程方案流程图；室外配套与总平工程方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认

	质量、安全、文明施工与资料归档方案
	质量、安全、文明施工与资料归档方案用于响应本项目施工组织、质量安全、进度资源和现场约束要求，资料不足部分按复核深化后实施。
	依据招标文件、清单、图纸和现场踏勘资料确认；图纸参数不足时先会审复核再深化；资料复核；方案深化；样板或首件确认；分段实施；施工准备；技术交底；现场实施；过程检查
	质量、安全、文明施工与资料归档方案流程图；质量、安全、文明施工与资料归档方案检查表；自检；互检；专检；监理/建设单位验收确认


专项方案深化总表
	专项方案
	适用边界
	深化重点
	输出资料

	施工准备与开工条件
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	施工总平面布置
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	临水临电与消防
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	测量放线与复核
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	图纸会审与技术核定
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	试验检测计划
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	土方与基坑沟槽
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	桩基与地基处理
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	承台基础与基础梁
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	钢筋工程
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	模板与支撑工程
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	混凝土工程
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	砌体与二次结构
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	脚手架与临边洞口
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	屋面防水与保温
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	卫生间及有水房间防水
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	门窗与外立面
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	室内楼地面
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	墙面顶棚装饰
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单

	楼梯栏杆和细部收口
	按本项目招标文件、清单、图纸、答疑和现场资料确定适用边界；资料不足时列为施工前复核和深化确认事项。
	明确流程、资源、质量验收、安全环保、资料归档和应急处置，不复制范本项目参数。
	专项方案、技术交底、检查记录、验收记录、整改销项单


施工总平面组织示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	封闭围挡

	2
	出入口

	3
	材料堆场

	4
	加工区

	5
	临水临电

	6
	消防通道

	7
	办公生活

	8
	环保设施



资源计划与动态曲线说明
图表化编制计划
	图表/表格
	类型
	对应章节
	用途
	资料来源与编制要求

	评分响应总矩阵图
	图示
	施工方案与技术措施
	把评分项、章节、专项方案和证明资料建立一一对应关系
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	项目组织机构图
	图示
	施工方案与技术措施
	展示项目管理层级、专业分工和接口关系
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	施工总体流程图
	图示
	施工方案与技术措施
	展示从进场准备到竣工移交的主流程
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	施工进度横道图
	图示
	工程进度计划与保证措施
	展示主要阶段、节点控制和资源投入节奏
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	关键线路网络计划图
	图示
	工程进度计划与保证措施
	展示关键工作、搭接关系和纠偏路径
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	施工总平面布置示意图
	图示
	施工方案与技术措施
	展示临设、材料堆场、加工区、道路和安全分区；图纸不足时采用复核后深化占位
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	劳动力计划曲线
	图示
	资源配备计划
	展示各阶段劳动力峰值、专业工种和动态调整
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	主要材料供应曲线
	图示
	资源配备计划
	展示主要材料进场节奏、复验节点和储备策略
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	质量控制流程图
	图示
	质量管理体系与措施
	展示样板引路、三检制、隐蔽验收和整改闭环
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	安全风险分级管控图
	图示
	安全管理体系与措施
	展示危险源识别、分级管控、检查频次和应急响应
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	绿色文明施工分区图
	图示
	环境保护管理体系与措施
	展示扬尘、噪声、排水、围挡和垃圾处置控制区域
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	资料归档闭环流程图
	图示
	质量管理体系与措施
	展示施工记录、试验检测、隐蔽验收、签认和竣工资料闭环
	招标文件、清单、图纸、现场资料；CAD 未深度解析时以复核深化资料为准；Word 中先落占位图和说明，实际尺寸、位置、线路、设备参数须经图纸会审和深化确认后替换。

	评分点响应矩阵表
	表格
	施工方案与技术措施
	用于支撑施工方案与技术措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：评分项、响应章节、专项方案、图表/表格、证明资料、复核责任

	施工阶段部署表
	表格
	施工方案与技术措施
	用于支撑施工方案与技术措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：阶段、主要工作、控制重点、资源投入、验收节点

	主要工序质量控制点表
	表格
	质量管理体系与措施
	用于支撑质量管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：工序、控制点、检查方法、允许偏差/标准、责任人、记录资料

	隐蔽工程验收计划表
	表格
	质量管理体系与措施
	用于支撑质量管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：隐蔽部位、验收内容、报验资料、参加单位、整改闭环

	安全风险辨识与控制表
	表格
	安全管理体系与措施
	用于支撑安全管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：风险源、风险等级、控制措施、检查频次、应急措施

	文明施工与环境保护检查表
	表格
	环境保护管理体系与措施
	用于支撑环境保护管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：检查项、控制标准、检查频次、整改要求、记录资料

	施工进度节点计划表
	表格
	工程进度计划与保证措施
	用于支撑工程进度计划与保证措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：节点、计划时间、前置条件、资源配置、纠偏措施

	赶工资源调配表
	表格
	工程进度计划与保证措施
	用于支撑工程进度计划与保证措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：触发条件、增配资源、作业组织、质量安全控制、审批流程

	劳动力投入计划表
	表格
	资源配备计划
	用于支撑资源配备计划章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：阶段、工种、计划人数、峰值控制、进退场条件

	主要机械设备计划表
	表格
	资源配备计划
	用于支撑资源配备计划章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：设备名称、规格/能力复核、数量、使用阶段、进退场安排

	主要材料设备进场计划表
	表格
	资源配备计划
	用于支撑资源配备计划章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：材料设备、计划批次、复验要求、储存要求、使用部位

	试验检测计划表
	表格
	质量管理体系与措施
	用于支撑质量管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：材料/工序、检测项目、取样频次、见证要求、判定标准

	样板引路实施表
	表格
	质量管理体系与措施
	用于支撑质量管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：样板名称、实施部位、确认标准、参加人员、推广条件

	技术交底计划表
	表格
	施工方案与技术措施
	用于支撑施工方案与技术措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：交底内容、交底对象、交底时间、关键风险、签认资料

	应急预案资源表
	表格
	安全管理体系与措施
	用于支撑安全管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：场景、应急资源、责任岗位/响应角色、启动条件、处置流程

	竣工资料移交清单
	表格
	质量管理体系与措施
	用于支撑质量管理体系与措施章节的评分响应、过程控制和资料闭环。
	招标文件、工程量清单、图纸、现场踏勘记录和施工过程报审资料；列：资料名称、形成阶段、责任岗位、复核要求、移交状态


	施工阶段
	主要劳动力
	主要机械设备
	资料与验收重点

	施工准备阶段
	项目管理人员、测量员、资料员、临电临水人员
	全站仪、水准仪、临设机具、办公与安全防护用品
	图纸会审、方案报审、控制网复核、临设验收

	基础施工阶段
	土方班组、钢筋班组、模板班组、混凝土班组、防水班组
	挖掘机、运输车、钢筋加工设备、混凝土输送设备、抽排水设备
	基槽验收、隐蔽验收、材料复试、试块留置

	主体结构阶段
	钢筋、模板、混凝土、架子、测量、安全巡查人员
	塔吊或汽车吊、泵送设备、模板支撑体系、脚手架、养护设备
	轴线标高复核、支模验收、钢筋隐蔽、混凝土旁站

	装饰安装阶段
	抹灰、门窗、防水、涂饰、给排水、电气、消防专业班组
	砂浆设备、切割套丝设备、检测仪器、移动脚手架、成品保护材料
	样板验收、实测实量、功能试验、工序移交

	室外及收尾阶段
	道路、管网、绿化、清理、资料和维修配合人员
	小型压实设备、运输车辆、检测设备、保洁设备
	分项验收、资料汇总、竣工预验收、问题销项


	月份/阶段
	劳动力投入趋势
	材料供应重点
	机械投入重点

	准备期
	管理人员和临设班组为主，完成测量、临电临水和材料样品确认
	临设材料、安全防护、测量放线材料
	测量仪器、小型机具、临电设备

	基础期
	土方、钢筋、模板、混凝土、防水班组逐步达到第一峰值
	钢筋、混凝土、防水材料、周转材料
	土方机械、泵送设备、钢筋加工设备

	主体期
	结构班组达到峰值，安装预留预埋同步穿插
	钢筋、模板、混凝土、砌体材料
	垂直运输、模板支撑、泵送和检测设备

	装饰安装期
	装饰、安装、防水、门窗等多专业交叉形成第二峰值
	装饰材料、管线设备、门窗、防水和成品保护材料
	安装机具、移动脚手架、检测仪器

	收尾期
	维修、调试、保洁、资料和验收配合人员为主
	零星修补材料、标识、竣工资料材料
	检测调试设备、小型运输和保洁设备


劳动力与材料投入趋势示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	准备期

	2
	第一峰值

	3
	第二峰值

	4
	穿插施工

	5
	检测验收

	6
	调试联动

	7
	资料归档

	8
	移交保修


材料供应与复试节点示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	样品确认

	2
	采购下单

	3
	进场验收

	4
	见证取样

	5
	复试报告

	6
	限额领用

	7
	余料清点

	8
	资料归档


机械设备进退场组织示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	需求计划

	2
	设备选型

	3
	进场验收

	4
	操作交底

	5
	日常保养

	6
	故障响应

	7
	替换资源

	8
	退场评价


质量安全环保联合巡查示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	巡查计划

	2
	现场检查

	3
	问题拍照

	4
	责任分派

	5
	限时整改

	6
	复查销项

	7
	周例会

	8
	持续改进


暗标风险清理流程示意图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	文档合并

	2
	身份筛查

	3
	历史痕迹

	4
	页眉页脚

	5
	图片水印

	6
	目录域

	7
	导出复核

	8
	最终封版



项目化流程图集
本图集仅保留与本项目施工组织直接相关的流程图，同类图示全书只出现一次；图纸或现场资料未明确的参数，以资料边界、批准专项方案和验收记录为准。
施工部署流程图
[image: ]
	序号
	图示节点

	1
	施工准备

	2
	测量复核

	3
	基础施工

	4
	主体施工

	5
	装饰安装

	6
	室外配套

	7
	调试验收

	8
	移交保修


	适用章节
	使用目的
	资料来源

	施工方案与技术措施
	用于说明施工部署流程图对应工序的组织顺序、控制节点和验收闭合关系。
	招标文件、清单、图纸、答疑澄清、现场资料和专项复核记录



附录：暗标与资料复核清单
	检查项
	检查方法
	处理要求

	单位身份和可识别信息
	全文检索单位身份、具体人员身份、可识别联络信息、文件路径和历史项目痕迹。
	发现后删除或改为岗位称谓。

	图纸与清单参数
	核对工程量、尺寸、构件、管径、标高、系统参数的来源。
	无依据参数改为资料边界和确认路径表述。

	评分点覆盖
	对照招标文件评分办法和技术响应矩阵逐项核对。
	缺项时退回对应章节补写。

	章节边界
	检查质量、安全、环保、进度、资源章节是否越界混写。
	移入正确章节或改为引用。

	重复内容
	检查相似段落、通用流程图和万能检查表。
	保留最适合章节，其他位置删除或引用。


	治理项
	处理数量

	相似段落删除
	27

	低信息密度段落删除
	0

	章节越界内容删除
	7

	Prompt残留删除
	0

	重复图示删除
	11
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