投标前人工复核清单
项目名称：隆回县城东学校食堂和学生宿舍工程建设项目
项目编号：PRJ-20260610-183137-611    技术标版本：v009
对应技术标文件：技术标_v009.docx
用途：本清单为提交投标文件前的人工复核用文件，不应并入技术标正文。
一、必须人工最终确认事项
	序号
	复核项
	人工确认要点
	结果

	1
	WPS页数和字数
	用公司实际WPS打开最终Word，记录实际页数、字数，检查是否存在空白页、分页异常、表格断页异常。
	□通过  □需修改  □不适用

	2
	暗标格式
	逐项核对招标文件对字体、字号、行距、页边距、页眉页脚、页码、封面、目录和文件命名的要求。
	□通过  □需修改  □不适用

	3
	暗标识别风险
	全文搜索公司名称、人员姓名、企业标识、历史项目名称、联系方式、二维码、图片水印、文件属性作者等可识别信息。
	□通过  □需修改  □不适用

	4
	图纸一致性
	核对图纸、清单、答疑澄清是否为最新版本；DWG图纸如未深度解析，应由技术人员结合PDF或CAD人工复核。
	□通过  □需修改  □不适用

	5
	工程量与资源配置
	核对主要工程量、机械、劳动力、材料进场计划、网络计划与清单和施工条件是否匹配。
	□通过  □需修改  □不适用

	6
	专项方案完整性
	核对危大工程、临水临电、交通组织、消防、环保、极端天气、应急预案是否符合项目实际。
	□通过  □需修改  □不适用

	7
	招标响应
	核对评分办法、强制响应条款、工期、质量、安全文明、保修、资料归档、竣工验收要求是否全覆盖。
	□通过  □需修改  □不适用


二、本项目专项复核
	序号
	专项位置
	必须人工核对内容
	确认记录

	1
	隆回校园房建
	核对施工图纸中食堂、男生宿舍楼、女生宿舍楼的轴线、层数、层高、建筑面积和结构形式是否与正文一致。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	2
	隆回校园房建
	核对桩基形式、桩径、桩长、持力层、检测比例及旋挖钻机配置是否有图纸或专项说明依据。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	3
	隆回校园房建
	核对塔吊、施工电梯、混凝土泵、钢筋加工棚和材料堆场布置是否符合施工总平面和校园场地条件。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	4
	隆回校园房建
	核对食堂防水、屋面、装饰装修、餐梯/设备安装、消防和弱电系统是否与图纸及清单一致。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文

	5
	隆回校园房建
	确认校园是否正常教学，考试周、上下学高峰、夜间施工、车辆进出和噪声控制是否需要补充专项约束。
	□已核对  □需补图纸/清单  □需调整正文


三、提交前签字确认
	技术负责人
	
	日期
	

	造价/清单复核
	
	日期
	

	投标负责人
	
	日期
	

	最终结论
	□可提交  □修改后提交  □暂缓提交
	备注
	






